РЕЕСТР

исполнительной документации передаваемой службами «Заказчика» при сдаче новых вводимых и реконструируемых сетей водоснабжения и водоотведения в отдел строительного контроля МУП «Краснокамский водоканал»

- Копия ТУ …………………………………………………………………………………………… 15         - Акт технической готовности ……………………………………………………………………… 14                    - Паспорт водопроводного колодца (камеры) ……………………………………………………... 13  - Исполнительная съёмка инженерных сетей ……………..………………………………………. 12  - Комплект согласованных рабочих чертежей   …………………………………………………… 11   - Акт о проведении приемочного гидравлического испытания напорного трубопровода ……....10   - Акт о проведении приемочного испытания на герметичность безнапорного трубопровода….....9 - Акты приёмки  скрытых работ согласно СНИП 3.01.01-85*…………………..….……………..… 8 - Сертификаты на примененные материалы ………………………………………………………...... 7

-  Паспорт на сварочный аппарат для сварки полиэтиленовых труб ……………………………….. 6

- Удостоверение сварщика  …………………………………………………………………………......5

-  Паспорт на сварочный аппарат для полиэтиленовых труб…………………………………………4

- Карточка согласования проекта  …………………………………………………………………… 3  - Карточка согласования земляных работ.…………………………………………………………… 2  - Лицензии подрядной организации и технического надзора «заказчика» .………………………... 1

Исполнительная документация дополняется при оформлении справки в производственно-техническом отделе следующими документами:

- Протоколом лабораторных испытаний  воды после промывки;

- Актом промывки сети водопровода;

- Справкой от пожарной части по проверке пожарных гидрантов;

- Актом приемки водомерного узла.

ПОЯСНЕНИЕ

к реестру

-  Для осмотра технической готовности инженерные сети водоснабжения и канализации предъявляется после:

- завершения благоустройства;

- сдачи исполнительной документации в производственно-технический отдел МУП «Краснокамский водоканал».

Акт технической готовности подписывается по установленной форме начальником эксплуатационного участка, представителем производственно-технического отдела МУП «Краснокамский водоканал» и техническим надзором заказчика.

- Паспорта водопроводных колодцев (камер) заполняются заказчиком, подписываются

МУП «Краснокамский водоканал». В паспорте указывается:

- инвентарный номер;

- на ситуационном плане: положение колодца (камеры) на местности, привязка его к зданиям с обозначением улиц и адресов;

- на деталировке: размеры колодцев (камер), диаметры трубопроводов, установленная арматура и другая информация по установленной форме. Деталировка колодца (камеры) ориентируется по сторонам света также как колодец(камера) на ситуационном плане.

- Исполнительные съёмки инженерных сетей водопровода и канализации выполняются

специализированной геодезической организацией имеющей лицензию;

- На рабочих чертежах геодезическая организация красным цветом  наносит фактическое положение сетей водопровода и канализации.

- Все отклонения от проекта должны быть внесены в проектную документацию, согласованы с проектной организацией и производственно-техническим управлением МУП «Краснокамский водоканал» до начала производства работ. В случае;

- Рабочие чертежи заверяются следующими печатями:

- двумя печатями Городского Архитектурного Надзора;

- печатью организации выполнявшей геодезическую съемку;

- печатью проектной организации;

- печатью МУП «Краснокамский водоканал».

- Все работы, подлежащие освидетельствованию, в т.ч. скрытые работы, в производственно-технический отдел МУП «Краснокамский водоканал».

- Примерный перечень актов приёмки  скрытых работ (СНиП 3.01.01-85*):

- подготовка основания под трубопровод;

- укладка трубопровода;

- устройство упоров;

- основание под колодцы (камеры) и их монтаж;

- противокоррозионная защита стальных участков трубопровода;

- герметизация мест прохода трубопроводов через стенки колодца (камеры);

- гидроизоляция стен и днища колодцев (камер);

- присыпка трубопроводов с уплотнением;

- засыпка трубопроводов с уплотнением;

- устройство и заделка концов футляров.

- Все трубопроводы подлежат испытаниям на основании СНиП 3.05.04.-85*:

- напорные трубопроводы на прочность и герметичность;

- безнапорные трубопровода на герметичность.

- Трубопроводы водоснабжения подлежат промывке и дезинфекции с оформлением акта, подписанного заказчиком и представителем в производственно-технического отдела МУП «Краснокамский водоканал».